Numer sprawy OR.271.05.2013 				Izbica Kujawska, dnia 30.04.2013 r.

I ZAMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191221C w miejscowościach Dziewczopole, Gąsiorowo, Błenna od km 0+000 do km 1+415 na działce o nr ewid. 147, w obrębie ewidencyjnym Błenna, na działce o nr ewid. 12, w obrębie ewidencyjnym Gąsiorowo gm. Izbica Kujawska  w następującym zakresie:

I.  W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV Opis przedmiotu

zamówienia punkt 2 Przedmiot zamówienia ppkt 3 Konstrukcje lit. b otrzymuje

nowe brzmienie:

„b)  w z m o c n i e n i e   p o b o c z a

-  warstwa wzmacniająca gr.20cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem,

zamiałowaniem

-  warstwa odsączająca gr.21cm z piasku, połączona z warstwą odsączającą  podbudowy

-  profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe”

II. W opisie technicznym (projekcie budowlanym) - załącznik nr 11 do SIWZ w OPISIE

TECHNICZNYM w punkcie 5 KOSTRUKCJE punkt b) otrzymuje nowe brzmienie:

„b) w z m o c n i e n i e   p o b o c z a

- warstwa wzmacniająca gr.20cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem

- warstwa odsączajaca gr.21cm z piasku, połączona z warstwą odsączającą podbudowy

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe”

III. W opisie technicznym (projekcie budowlanym) - załącznik nr 11 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU – ETAP I DROGA GMINNA w miejscowości DZIEWCZOPOLE, GĄSIOROWO, BŁENNA GMINA IZBICA KUJAWSKA punkt b) otrzymuje nowe brzmienie:

„b) w z m o c n i e n i e   p o b o c z a

- warstwa wzmacniająca gr.20cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem

- warstwa odsączajaca gr.21cm z piasku, połączona z warstwą odsączającą podbudowy

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe”

IV. W załączniku nr 12 do SIWZ Rysunki konstrukcyjne – profile w PRZEKROJACH  KONSTRUKCYJNYCH Konstrukcja poszerzenia otrzymuje nowe brzmienie:

„Warstwa z kamienia wap. 0/63 mm gr. 20 cm

Warstwa odsączająca gr. 21 cm

Profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe”

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Marek Śledziński