Numer sprawy OR.271.06.2012 				Izbica Kujawska, dnia 14.03.2012 r.

ZAMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecka 1, działka nr 528/3 w następującym zakresie:

W załączniku Nr 2 do SIWZ – Projekt architektoniczno-budowlany pkt 1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU I JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE otrzymuje nowe brzmienie:

„1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU I JEGO CHARAKTERYSTYCZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA CAŁEJ INWESTYCJI

|  | WERSJA STANDARD+ |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 84,86m2 |
| Powierzchnia użytkowa podstawowa | 58,20 m² |
| Powierzchnia konstrukcji | 12,00m2 |
| Kubatura | 280,04m3 |

Przeznaczenie obiektu i program użytkowy - TYP STANDARD+

Wersja standard+

Wersja uniwersalna zestawienia pawilonów, posiadająca poza pomieszczeniem trenera, magazynem,

sanitariatami, 2x2 przebieralnie z łazienkami przeznaczone dla dwóch drużyn na jednym z boisk lub

każda szatnia dla innego boiska, od organizacji zajęć zależy sposób ich wykorzystania i podziału na

płcie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem.

| Nr. | Funkcja pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trener | Wykładzina kauczukowa R9 | 5,82 m² |
| 2 | Magazyn | Wykładzina kauczukowa R9 | 5,82 m² |
| 3 | Łazienka | Wykładzina kauczukowa R10 | 5,82 m² |
| 4 | Łazienka | Wykładzina kauczukowa R10 | 5,82 m² |
| 5 | Szatnia | Wykładzina kauczukowa R9 | 5,82 m² |
| 6 | Szatnia | Wykładzina kauczukowa R9 | 5,82 m² |
| 7 | Szatnia | Wykładzina kauczukowa R9 | 5,82 m² |
| 8 | Szatnia | Wykładzina kauczukowa R9 | 5,82 m² |
| 9 | Łazienka | Wykładzina kauczukowa R11 | 5,82 m² |
| 10 | Łazienka | Wykładzina kauczukowa R11 | 5,82 m² |
| RAZEM: |  |  | 58,20 m² |

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media wg. warunków technicznych

1.3 Zapotrzebowanie w wodę – wg opracowania branżowego

1.4 Zapotrzebowanie ciepła – wg opracowania branżowego

1.5. Zapotrzebowanie w energię elektryczną – wg opracowania branżowego”

W załączniku Nr 2 do SIWZ – Projekt architektoniczno-budowlany pkt 7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ otrzymuje nowe brzmienie:

„7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z WT § 212 określającym klasy odporności pożarowej budynków i § 213 klasy

odporności pożarowej budynków oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odporności ogniowej)

nie dotyczą budynków wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o

kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku.

Charakterystyka pożarowa budynku.

Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celów wypoczynku i rekreacji.

Ilość kondygnacji, wysokość budynku :

zaplecze boisk sportowych

- wysokość 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokąta

Powierzchnia całkowita

- budynku 				- wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto

- budynku 				- wynosi 280,04m2

Powierzchnia wewnętrzna

- budynku 				- wynosi 58,20 m2

Odległość budynku od obiektów sąsiednich

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w ścianach zewnętrznych osłonowych, doświetlenie

pomieszczeń realizowane jest poprzez świetliki umieszczone w dachu.

Określone na PZT odległości budynku od granicy działki – 19,00 m i 51,00 m są odległościami minimalnymi.

Warunki ewakuacji.

Właściwe warunki ewakuacji z budynków zostały zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjścia prowadzące na

zewnątrz budynku.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz z części parterowej 1 m.

Uwagi.

Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty

zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.”

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Marek Śledziński