Izbica Kuj 12.05.2011

Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców

OR.271.14.2011

Zamawiający

Gmina i Miasto Izbica Kujawska

ul. Piłsudskiego 32

87-865 Izbica Kujawska

Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Izbica Kujawska obręb geodezyjny Kazimierowo gmina Izbica Kujawska dz.nr.343/1 i 343/2

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pyt1. Jaka jest aktualna moc przyłączeniowa ( ewentualnie umowna) do oczyszczalni ścieków?

Moc umowna do oczyszczalni ścieków wynosi 22,0 kW, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym: 55 kW.

Pyt 2. Czy oczyszczalnia ma własna stację transformatorową?

Oczyszczalnia na własną stację transformatorową – na terenie obiektu.

Pyt3. Jeśli odpowiedz na powyższe pytanie jest negatywna, to gdzie leży punkt rozdziału sieci elektroenergetycznej?

j.w.

Pyt4. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginalny projekt oczyszczalni ścieków ( rysunki i opis pierwotnego projektu oczyszczalni)?

Brak jest pełnego, kompletnego projektu oczyszczalni ścieków. Zamawiający może udostępnić istniejącą dokumentację.

Pyt 5. Jakiego typu jest przepływomierz na odpływie oczyszczalni ścieków

Na odpływie z oczyszczalni ścieków zainstalowano przepływomierz elektromagnetyczny z wyjściem kontraktonowym do transmisji danych w technologii GPRS – typu SITRANS MAG firmy SIEMENS

Pyt 6. Czy jest przepływomierz na dopływie do oczyszczalni ścieków?

Na dopływie do oczyszczalni brak jest urządzeń pomiarowych

Pyt 7. W jakiej formie ( papierowej/ lub elektronicznej) będzie mapa do celów projektowych dostarczona przez Zamawiającego?

Mapa do celów projektowych będzie w wersji papierowej i elektronicznej.

Pyt 8. Czy w ramach wyznaczenia ilości ścieków i ładunku zanieczyszczeń mają być przeprowadzane pomiary? Jeśli nie, czy Zleceniodawca dysponuje systematycznymi wynikami oznaczeń ścieków surowych na dopływie ( ilość, koncentracja zanieczyszczeń)? jeśli nie, czy Zamawiający dopuszcza oparcie się jedynie na wskaźnikach jednostkowych ilości i zanieczyszczeń w ściekach?

Na oczyszczalni ścieków prowadzi się monitoring ścieków. Wykonywane są analizy w odstępach półrocznych, z następujących punktów : ścieki surowe na wlocie do oczyszczalni, ścieki uzdatnione na wylocie do rowu melioracyjnego, woda z rowu melioracyjnego powyżej punktu zrzutu ścieków. Zakres analiz – BZT5, ChZT, Zawiesiny.

Ilości ścieków wychodzących z oczyszczalni  są rejestrowane w sposób ciągły przez system monitorujący (zbierający dane z przepływomierza).

Pyt 9. Czy Zamawiający dopuszcza likwidację istniejącego bloku MU-200? Czy bioblok powinien być wykorzystany w ramach koncepcji rozbudowy?

Należy zaplanować wykonanie koncepcji nowej oczyszczalni, wraz z likwidacją istniejącego bloku MU-200.

Pyt 10. Czy badania geologiczne mają być przeprowadzone w zakresie jak dla projektu budowlano – wykonawczego i zakończone dokumentacją geologiczno – inżynierską?

Badania geologiczne powinny być wykonane jak dla projektu budowlano-wykonawczego i zakończone dokumentacją geologiczno-inżynierską.

Pyt 11. Czy w ramach koncepcji Zamawiający oczekuje jedynie obliczeń z opisem technicznym i zagospodarowanie terenu i schemat technologiczny? Czy również proponowane/ wstępne rysunki poszczególnych nowych obiektów?

W ramach koncepcji należy wykonać opis techniczny z obliczeniami, zagospodarowanie terenu, schemat technologiczny, propozycje nowych obiektów,

Pyt 12. Czego ma dotyczyć nadzór autorski ( patrz punkt 8 „ opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej”) – robót budowlanych? Zgodnie z prawem budowlanym nadzór autorski nad realizacją inwestycji związany jest z opracowaniem projektu budowlano – wykonawczego, a nie koncepcji, która jest  przedmiotem zamówienia.

W punkcie 8 Zaproszenia do składania ofert  „Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej” skreśla się wyrazy „nadzór autorski”

Pyt 13. Czy możliwe jest zaproponowanie szybszego terminu wykonania umowy niż podany w ogłoszeniu i wzorze umowy ( § 6 pkt 1) ? Czy termin wcześniejszy będzie miał wpływ na ilość punktów, a późniejszy na odrzucenie oferty?

Termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2011

Pyt 14. §2 pkt 1: Czy wymaganą charakterystykę stanu technicznego winien przeprowadzić projektant, czy uprawniony rzeczoznawca budowlany?

Wymagana charakterystykę stanu technicznego może przeprowadzić projektant.

Pyt 15. Rozbieżności w § 7 Pkt 7 : termin płatności faktury 21 czy 30 dni?

§ 7 pkt. 7 pozostaje bez zmian

Pyt 16. Kto jest Zarządcą rowu oraz kanału Folusz przez które doprowadzane są wody oczyszczone z oczyszczalni ścieków?

Zarządcą trwałym rowu do którego odprowadzane są wody oczyszczone z oczyszczalni ścieków jest Gmina i Miasto Izbica Kujawska

Pyt 17. Proszę o wpisanie do umowy jednoznacznej długości trwania okresu rękojmi – np. 1 rok od złożenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

Zmienia się treść § 10 umowy który w nowej wersji otrzymuje brzmienie;

§ 10 – Termin rękojmi za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje okres dwóch lat od złożenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

Marek Śledziński