Izbica Kuj, dnia 11.02.2011

Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zamawiający						Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów

w Izbicy Kujawskiej

ul. Piłsudskiego 32

87-865 Izbica Kujawska

Przedmiot zamówienia : Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP udziela następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pyt 1 Zapytanie dotyczące specyfikacji towarów w Formularzu Specyfikacji Cenowej :.

-     Układy awaryjne do lamp- konkretnie jakie?

- Koryto kablowe o szer 4 cm – tworzywo sztuczne cz też nie?

- Uchwyty do koryt – do ściany czy do sufitów?

- Wyłącznik różnicowo-prądowy ma być trójfazowy czy jednofazowy?

- Bezpieczniki mają być trójfazowe czy jednofazowe?

- O jakie kolano do kompaktu chodzi?

- Jeżeli wybieramy pół postument to wspornik odpada?

- Brodzik ma być konkretnie metalowy czy może być akrylowy?

- Nie ma gresu elewacyjnego, więc czy chodzi o płytki elewacyjne dużych formatów, czy po prostu płytki elewacyjne zwykłe?

Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1.

- Układy awaryjne do lamp typu -VIP 236-2h TM TECHNOLOGY,

- Koryto kablowe o szer 4cm -tworzywo sztuczne.

- Uchwyty do koryt – do ścian.

- Wyłącznik różnicowo- prądowy -jednofazowy.

- Bezpieczniki-jednofazowe.

- Kolano- PCV Ø 100.

- Jeżeli pół postument to wsporniki także.

- Brodzik ma być metalowy.

- Płytki elewacyjne dużych formatów struktura gres- mrozoodporne.

Kierownik ZGKIW

Pałczyński Jarosław