Izbica Kuj, dnia 14.04.2010

Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców

OR-341-03/2010

Zamawiający						Gmina i Miasto Izbica Kujawska

ul. Piłsudskiego 32

87-865 Izbica Kujawska

Przedmiot zamówienia : Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciową przepompownią ścieków  na OM Morele, ul. Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP udziela następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pyt    W projekcie kanalizacji sanitarnej i opisie przyjęte są studzienki rewizyjne, które należy wykonać jako studnie z PEHD Ø 1000, kompletne, w skład której wchodzi kineta przelotowa, pierścień dystansowy z fabrycznie zamontowaną drabinką, stożek studzienki włazowej z włazem żeliwnym typu ciężkiego D 400 i żelbetowy i pierścień odciążający.

Czy można zastosować studnie z materiału PP ( polipropylen) Ø 1000 kompletne, w skład której wchodzi kineta przelotowa, pierścień dystansowy z fabrycznie zamontowaną drabinką, stożek studzienki włazowej z włazem żeliwnym typu ciężkiego D 400 i żelbetowy pierścień odciążający.

Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale IV na stronie 4 podał następującą treść:

Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje urządzenia równoważne do wskazanych w dokumentacji projektowej do oferty należy załączyć karty katalogowe urządzeń zamiennych, atesty lub inne dokumenty potwierdzające, iż zaproponowane urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego i posiadają parametry nie gorsze od projektowanych.

Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzić równoważność proponowanych urządzeń zamiennych w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty.

W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych do oferty należy załączyć wykaz tych urządzeń.

Burmistrz Gminy i Miasta

Bogdan Sadowski