Izbica Kujawska, dnia 22.04.2014 r.

Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców

OR.271.04.2014

Zamawiający

Gmina i Miasto Izbica Kujawska

ul. Marszałka Piłsudskiego 32

87-865 Izbica Kujawska

Uczestnicy postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m3/d – 500 m3/d na terenie działki oznaczonej nr ew. 343/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Kazimierowo gm. Izbica Kujawska.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.2013.907 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pyt.1. Czy wykonanie przez Oferenta oczyszczalni ścieków – biologiczno – mechanicznej – o przepustowości mniejszej niż 500m3/d, Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu?

Pyt.2. W dokumentacji projektowej przyjęto rozwiązania technologiczne, techniczne i sterownicze stabilizacji osadu, metodą Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadu (ATSO), pozwalające na wykorzystanie do procesów technologicznych i grzewczych, ciepła wyzwalanego w procesach stabilizacji osadu metodą ATSO oraz rolniczego wykorzystania powstających osadów zagęszczonych.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej metody przeróbki osadów oraz wykorzystania energii cieplnej, powstającej podczas tych procesów, od tej która zastosowana została w dokumentacji projektowej?

Pyt.3. Czy Oferent ma obowiązek załączyć referencje wskazujące na wykonanie oczyszczalni ścieków, uwzględniające zastosowanie przeróbki osadów metodą ATSO wraz z uzyskaniem zakładanych parametrów?

Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, m.in. dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisami SIWZ.

Ad.2: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej metody przeróbki osadów oraz wykorzystania energii cieplnej niż ta, która została określona w dokumentacji projektowej.

Ad.3: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, m.in. dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisami SIWZ.

BURMISTRZ

Marek Śledziński