Znak sprawy ...................................

Załącznik nr 2

.....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Oferujemy sprzedaż materiałów budowlanych na warunkach określonych w SIWZ w cenie:

| L.p | Nazwa towaru | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= ExD | G | H=(F x 1,xx w zależności od stawki VAT (G)) |
| 1 | Pustaki gazobeton 12 x 24 x 60 | szt | 195 |  |  |  |  |
| 2 | Tynk gipsowy MP-75 30kg | szt | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Gładz szpachlowa – cekol 20kg | szt | 13 |  |  |  |  |
| 4 | Cement portlandzki 32,5 25 kg | szt | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Płytki ceramiczne ( biało - beżowe ) kl I 20cm x 25cm | m2 | 411 |  |  |  |  |
| 6 | Zaprawa klejąca do płytek - 25kg | szt | 76 |  |  |  |  |
| 7 | Płytki ceramiczne – gres 30cm x 30cm (beż ) | m2 | 227 |  |  |  |  |
| 8 | Płytki ceramiczne – gres techniczny (antypoślizgowy) 30cm x 30cm – stopnice beż | szt | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Klej do glazury – mrozoodporny 25kg | szt | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Płytki - gres techniczny 30cm x 30cm beż | m2 | 13 |  |  |  |  |
| 11 | Nadproże żelbetowe typ L (3m) | szt | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Okna PCV 206,5cm x 143,5cm rozwiewno-uchylne, białe 3-skrz. | szt | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Okno PCV 176,5cm x 143,5cm rozwiewno-uchylne, białe 2-skrz. | szt | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Okna PCV 86,5cm x 143,5cm rozwiewno-uchylne, białe 1-skrz. | szt | 8 |  |  |  |  |
| 15 | Okna PCV 87cm x 37cm uchylne, białe 1-skrz. | szt | 8 |  |  |  |  |
| 16 | Okna PCV 87cm x 87cm rozwiewno-uchylne, białe 1-skrz. | szt | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Drzwi wewnętrzne 80cm, prawe, pełne, laminowane – kolor dąb | szt | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Drzwi wewnętrzne 80cm, prawe, przeszklenie górne, laminowane – kolor dąb, wkładka z kluczem | szt | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Drzwi wewnętrzne 80cm, prawe, przeszklenie górne przezroczyste, laminowane – kolor dąb , wkładka z kluczem | szt | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Drzwi wewnętrzne 80cm, lewe, pełne, laminowane – kolor dąb, wkładka z kluczem | szt | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Drzwi wewnętrzne 80cm, lewe, przeszklenie górne, laminowane – kolor dąb, wkładka z kluczem | szt | 3 |  |  |  |  |
| 22 | Drzwi wewnętrzne 80cm, lewe, przeszklenie górne przezroczyste, laminowane – kolor dąb, wkładka z kluczem | szt | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Drzwi wewnętrzne 70cm, lewe, pełne, laminowane – kolor dąb, wkładka z kluczem | szt | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Drzwi wewnętrzne 90cm, lewe, pełne, laminowane – kolor dąb, wkładka z kluczem | szt | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Drzwi wewnętrzne 90cm, prawe, pełne, laminowane – kolor dąb, wkładka z kluczem | szt | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Drzwi wewnętrzne 100cm, prawe, przeszklenie górne przezroczyste, laminowane – kolor dąb, wkładka z kluczem | szt | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Drzwi zewnętrzne PCV ocieplane, 98cm x 213cm pełne, białe, kompletne, wkładka z kluczem | szt | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Drzwi zewnętrzne PCV ocieplane, 118cm x 245cm, białe, dwuskrzydłowe (asymetrycznie – szersza część pd str. lewej), górna część drzwi przeszklona, kompletne | szt | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Drzwi zewnętrzne PCV ocieplane, 118cm x 245cm, białe, dwuskrzydłowe (asymetrycznie – szersza część pd str. lewej), pełne, kompletne | szt | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Drzwi stalowe lub alum. 260cm x 260cm, łamane, podnoszone do góry, ocieplone, z zamkiem pat., kompletne, białe | szt | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Szyldy z klamkami – kolor satyna lub jasny beż | kpl | 15 |  |  |  |  |
| 32 | Ościeżnice stalowe, uniwersalne, zabezpieczone antykorozyjnie, lub białe 80cm | szt | 11 |  |  |  |  |
| 33 | Ościeżnice stalowe, uniwersalne, zabezpieczone antykorozyjnie, lub białe 70cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Ościeżnice stalowe, uniwersalne, zabezpieczone antykorozyjnie, lub białe 90cm | szt | 2 |  |  |  |  |
| 35 | Ościeżnice stalowe, uniwersalne, zabezpieczone antykorozyjnie, lub białe 100cm | szt | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Parapet zewnętrzny metalowy, biały, 210cm x 20cm | szt | 8 |  |  |  |  |
| 37 | Parapet zewnętrzny metalowy, biały, 180cm x 20cm | szt | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Parapet zewnętrzny metalowy, biały, 90cm x 20cm | szt | 8 |  |  |  |  |
| 39 | Parapet wewnętrzny PCV, biały, 210cm x 28cm z zaślepkami bocznymi | szt | 8 |  |  |  |  |
| 40 | Parapet wewnętrzny PCV, biały, 180cm x 28cm, z zaślepkami bocznymi | szt | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Parapet wewnętrzny PCV, biały, 90cm x 28cm, z zaślepkami bocznymi | szt | 20 |  |  |  |  |
| 42 | Płyty styropianowe z frezem, gr.10cm | m2 | 380 |  |  |  |  |
| 43 | Siatka z włókna szklanego do styropianu | m2 | 380 |  |  |  |  |
| 44 | Zaprawa klejąca do styropianu 20kg | szt | 20 |  |  |  |  |
| 45 | Klej do wykonania warstwy zbrojącej 20kg | szt | 30 |  |  |  |  |
| 46 | Farba fasadowa akrylowa beżowa. Ceresit CT-42 - poj. 15L | szt | 10 |  |  |  |  |
| 47 | Kołki mocujące do styropianu – dł. 15cm | szt | 1200 |  |  |  |  |
| 48 | Gres elewacyjny – brąz | m2 | 60 |  |  |  |  |
| 49 | Rynny poziome – PCV beż | mb | 25 |  |  |  |  |
| 50 | Rynny spustowe PCV beż | mb | 12 |  |  |  |  |
| 51 | Fuga do glazury wodoodporna | kg | 240 |  |  |  |  |
| 52 | Silikon akrylowy 280 ml | szt | 6 |  |  |  |  |
| 53 | Uchwyty do rynien spustowych | szt | 12 |  |  |  |  |
| 54 | Uchwyty do rynien poziomych | szt | 25 |  |  |  |  |
| 55 | Papa podkładowa | m2 | 320 |  |  |  |  |
| 56 | Papa wierzchnia 4,2 mm | m2 | 320 |  |  |  |  |
| 57 | Pręt stalowy fi 8mm | mb | 12 |  |  |  |  |
| 58 | Emulsja gruntująca poj. 5L | szt | 20 |  |  |  |  |
| 59 | Pigment do farb akrylowych – beżowy | szt | 20 |  |  |  |  |
| 60 | Farba akrylowa wewnętrzna biała – poj. 10 L | szt | 10 |  |  |  |  |
| 61 | Profil zamknięty stalowy 4cm x 8cm | mb | 18 |  |  |  |  |
| 62 | Blacha stalowa ocynkowana – kolor biały | m2 | 9 |  |  |  |  |
| 63 | Kabel YDY 3x1,5mm | m | 350 |  |  |  |  |
| 64 | Kabel YDY 3x 2,5mm | m | 220 |  |  |  |  |
| 65 | Kabel YDY 2x1mm | m | 45 |  |  |  |  |
| 66 | Kabel YDY 4x 1,5mm | m | 80 |  |  |  |  |
| 67 | Kabel YDY 5x4mm | m | 30 |  |  |  |  |
| 68 | Puszka końcowa Fi 60 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 69 | Puszka połączeniowa | szt | 50 |  |  |  |  |
| 70 | Puszka podłączeniowa hermetyczna | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 71 | Włącznik schodowy, biały | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 72 | Włącznik pojedynczy , biały | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 73 | Włącznik podwójny, biały | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 74 | Włącznik bryzgoszczelny, biały | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 75 | Włącznik hermetyczny pojedynczy, biały | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 76 | Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne z uziemieniem 230V, białe | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 77 | Gniazdo podwójne hermetyczne 230V, białe | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 78 | Gniazdo podwójne z uziemieniem 230V, białe | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 79 | Gniazdo 400V 32A | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 80 | Układy awaryjne do lamp | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 81 | Plafoniera zewnętrzna, kwadratowa, płaska, na żarówkę 230V 75W | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 82 | Plafoniera kwadratowa, płaska, 1x11W (mleczna) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 83 | Lampa, świetlówkowa 2x18W (mleczna) | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 84 | Lampa świetlówkowa hermetyczna 2x36W (mleczna) | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 85 | Lampa sodowa zewnętrzna 100 W | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 86 | Koryto kablowe o szer. 8cm | m | 40 |  |  |  |  |
| 87 | Uchwyty do koryt kablowych | szt | 80 |  |  |  |  |
| 88 | Kołki rozporowe 8x8 | szt | 70 |  |  |  |  |
| 89 | Korytko kablowe o szer 2cm | m | 70 |  |  |  |  |
| 90 | Kołki rozporowe 6x6 | szt | 100 |  |  |  |  |
| 91 | Złączki wago 5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 92 | Złączki wago 4 | szt | 100 |  |  |  |  |
| 93 | Złączki wago 3 | szt | 100 |  |  |  |  |
| 94 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 25/30mA | szt | 5 |  |  |  |  |
| 95 | Złączki wago 2 | szt | 5 |  |  |  |  |
| 96 | Dzwonek drzwiowy | szt | 1 |  |  |  |  |
| 97 | Bezpiecznik typu ''S'' klasy B 230V 6A | szt | 5 |  |  |  |  |
| 98 | Bezpiecznik typu ''S'' klasy B 230V 10A | szt | 3 |  |  |  |  |
| 99 | Bezpiecznik typu ''S'' klasy B 230V 16A | szt | 4 |  |  |  |  |
| 100 | Bezpiecznik typu ''S'' klasy B 230V 20A | szt | 2 |  |  |  |  |
| 101 | Bezpiecznik typu ''S'' klasa B 400V 25A | szt | 3 |  |  |  |  |
| 102 | Rozdzielnica podtynkowa modułowa 3x24 z drzwiczkami przezroczystymi, kompletna | szt | 1 |  |  |  |  |
| 103 | Brodzik natryskowy – blaszany emaliowany90cm x 90cm | szt | 1 |  |  |  |  |
| 104 | Sedes z spłuczką typu „kompakt” Koło | szt | 2 |  |  |  |  |
| 105 | Zlewozmywak- stalowy nierdzewny z otworem do baterii | szt | 1 |  |  |  |  |
| 106 | Umywalka pojedyncza porcelanowa Koło z otworem do baterii, szer 60cm | szt | 3 |  |  |  |  |
| 107 | Bateria umywalkowa – montowana w umywalce | szt | 3 |  |  |  |  |
| 108 | Bateria zlewozmywakowa – montowana w zlewozmywaku | szt | 1 |  |  |  |  |
| 109 | Bateria natryskowa z słuchawką | szt | 1 |  |  |  |  |
| 110 | Bojler uniwersalny 100l izolowany | szt | 1 |  |  |  |  |
| 111 | Syfon do brodzika | szt | 1 |  |  |  |  |
| 112 | Kolano białe do kompaktu | szt | 2 |  |  |  |  |
| 113 | Syfon zlewozmywakowy | szt | 1 |  |  |  |  |
| 114 | Redukcja gumowa do syfonów Ø 50x32 | szt | 4 |  |  |  |  |
| 115 | Półpostument pod umywalkę porcelanowy Koło | szt | 3 |  |  |  |  |
| 116 | Wspornik pod umywarkę | szt | 3 |  |  |  |  |
| 117 | Zaworki do baterii pod umywalkę ½ x⅜ | szt | 8 |  |  |  |  |
| 118 | Czyszczak PCV Ø110 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 119 | Kolano PCV Ø75 67º | szt | 2 |  |  |  |  |
| 120 | Kolano PCV Ø75 45º | szt | 2 |  |  |  |  |
| 121 | Kolano PCV Ø75 30º | szt | 2 |  |  |  |  |
| 122 | Rura PCV Ø110 2m | szt | 5 |  |  |  |  |
| 123 | Rura PCV Ø110 1m | szt | 7 |  |  |  |  |
| 124 | Rura PCV Ø110 0,5m | szt | 6 |  |  |  |  |
| 125 | Rura PCV Ø75 2m | szt | 3 |  |  |  |  |
| 126 | Rura PCV Ø50 1 m | szt | 8 |  |  |  |  |
| 127 | Rura PCV Ø50 0,5m | szt | 4 |  |  |  |  |
| 128 | Rura PCV Ø50 0,3m | szt | 6 |  |  |  |  |
| 129 | Trójnik PCV Ø 110x50- 45º | szt | 4 |  |  |  |  |
| 130 | Trójnik PCV Ø 110x110- 45º | szt | 3 |  |  |  |  |
| 131 | Redukcja Ø110x50 PCV | szt | 3 |  |  |  |  |
| 132 | Kratka ściekowa PCV z wyjściem Ø50 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 133 | Trójnik PCV Ø 50x50- 45º | szt | 6 |  |  |  |  |
| 134 | Uchwyty na rurę PCV Ø110 | szt | 5 |  |  |  |  |
| 135 | Uchwyty na rurę PCV Ø50 | szt | 6 |  |  |  |  |
| 136 | Uchwyt na rurę PCV Ø75 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 137 | Kolano PCV Ø110 – 45º | szt | 10 |  |  |  |  |
| 138 | Kolano PCV Ø110 – 67º | szt | 7 |  |  |  |  |
| 139 | Kolano PCV Ø110 – 30º | szt | 7 |  |  |  |  |
| 140 | Kolano PCV Ø50 – 45º | szt | 10 |  |  |  |  |
| 141 | Kolano PCV Ø150 – 67º | szt | 7 |  |  |  |  |
| 142 | Kolano PCV Ø50 – 30º | szt | 13 |  |  |  |  |
| 143 | Zawór bezpieczeństwa Ø20 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 144 | Śrubunek mosiążny Ø20 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 145 | Trojnik ocynk Ø20 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 146 | Korek Ocynk Ø20 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Nypel ocynk Ø20 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 148 | Złączka PEX qz Ø20 | szt | 3 |  |  |  |  |
| 149 | Złączka PEX qw Ø20 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 150 | Zawór kulowy Ø 15 | szt | 7 |  |  |  |  |
| 151 | Zawór kulowy Ø 20 | szt | 4 |  |  |  |  |
| 152 | Zawór kulowy Ø 25 | szt | 6 |  |  |  |  |
| 153 | Zawór antyskażeniowy Ø25 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 154 | Wodomierz Ø25 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 155 | Łączniki wodomierzowe | szt | 2 |  |  |  |  |
| 156 | Nypel ocynk Ø25 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 157 | Redukcja PCV Ø110X 75 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 158 | Rura PEX Ø25 | mb | 30 |  |  |  |  |
| 159 | Rura PEX Ø20 | mb | 65 |  |  |  |  |
| 160 | Rura PEX Ø15 | mb | 30 |  |  |  |  |
| 161 | Kolano PEX x PEX Ø25 | szt | 16 |  |  |  |  |
| 162 | Kolano PEX x qw Ø25 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 163 | Kolano PEX qz Ø25 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 164 | Kolano PEX x PEX Ø20 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 165 | Kolano PEX qw Ø20 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 166 | Kolano PEX qz Ø20 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 167 | Kolano PEX qw Ø15 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 168 | Kolano PEX qz Ø15 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 169 | Kolano PEX x PEX Ø15 | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 170 | Trójnik PEX Ø 25x20 | szt | 3 |  |  |  |  |
| 171 | Trójnik PEX Ø 25x15 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 172 | Trójnik PEX Ø 20x15 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 173 | Trójnik PEX Ø 15x15 | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 174 | Zawór czerpalny Ø25 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 175 | Zawór czerpalny Ø20 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 176 | Zawór czerpalny Ø15 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 177 | Płytka ustalona PEX podwójna pod baterię | szt | 1 |  |  |  |  |
| 178 | Płytka ustalona PEX wąska | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 179 | Złączka PEX Ø15 qw | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 180 | Złączka PEX Ø15 qz | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 181 | Złączka PEX Ø20 qw | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 182 | Złączka PEX qz Ø20 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 183 | Uchwyt na rurę PEX Ø 25 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 184 | Uchwyt na rurę PEX Ø 20 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 185 | Uchwyt na rurę PEX Ø 15 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 186 | Otulina czerwona na ruręØ25 PEX | mb | 40 |  |  |  |  |
| 187 | Otulina czerwona na ruręØ20PEX | mb | 70 |  |  |  |  |
| 188 | Peszel na rurę PEX niebieski Ø15 | mb | 10 |  |  |  |  |
| 189 | Peszel na rurę PEX czerwony Ø15 | mb | 10 |  |  |  |  |
| 190 | Taśma teflonowa | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 191 | Pakuła lniana | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 192 | Listwy poziomujące aluminiowe 2m | szt | 40 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 16/10mA | szt | 7 |  |  |  |  |
|  | Zestaw naścienny gniazd z wyłącznikiem 32A 5P + 2x 3P | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

........................................................

(miejscowość i data)

.................................................................................................

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu)